Министерство образования Российской Федерации

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева

Академик РАН

_________________   Саркисов П.Д.

" ____  "_______________  200__ г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

курса

"СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ"

по направлению инженерной подготовки

для заочного обучения

Программа одобрена

Методической секцией

Ученого совета

РХТУ им. Д.И. Менделеева

200__ г.

Председатель  Жилин В.Ф.

Москва, 2004 г.

Кафедра Общей химической технологии РХТУ им. Д.И. Менделеева

Программу  составили:

проф. Беспалов А.В.

доц.    Грунский В.Н.

доц.   Золотухин С.Е.

доц.   Садиленко А.С.

доц.   Финякин Л.Н.

доц.   Харитонов Н.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Технический уровень химической промышленности на современном этапе ее развития во многом определяется степенью автоматизации. Без наличия необходимых средств автоматической диагностики состояния процесса и автоматического управления им в принципе невозможен технический прогресс в химической промышленности. Автоматизация производства позволяет значительно увеличить производительность труда и, что имеет особое значение в химической промышленности, повышает социальную эффективность труда, то есть облегчается труд рабочих, улучшаются санитарно-гигиенические условия их работы, повышается культурный и профессиональный уровень производства. Автоматизация производства не только позволяет улучшить качество производимой продукции,  снижая ее себестоимость, но и минимизирует (уменьшает отрицательное воздействие) на окружающую среду.

Особое место в разработке автоматических систем диагностики и управления химико-технологическим процессом (ХТП) отводится инженеру химику-технологу. Именно специалист в области химической технологии определяет постановку задачи, определяет параметры процесса, которые необходимо поддерживать на нужном уровне, а также допуски на возможные отклонения в процессе управления, указывает возможные каналы управления. Однако грамотная постановка задачи на управление невозможна   без   необходимой   информированности  инженера   химика-технолога о структурах и функциях систем управления, основах их анализа  и синтеза. Необходимо также отметить, что в области эксплуатации автоматических систем диагностики и управления процессом инженер химик-технолог занимает доминирующую позицию.

Основными   задачами   курса   "Системы   управления   химико-технологическими процессами" являются:

- ознакомить студента с основными понятиями теории автоматического управления;

- изучение современных методов анализа динамических и статических свойств технологического процесса как объекта управления;

- изучение структур и функций систем автоматического управления, методов и законов управления ХТП;

- изучение методов синтеза систем автоматического управления ХТП и прогнозирования качества их функционирования;

- изучение систем автоматической диагностики ХТП, анализ точности и надежности их работы. Ознакомление с основными типами функциональных устройств систем автоматической диагностики ХТП;

- изучение основ проектирования автоматических систем управления ХТП.

При  составлении  программы  учитывалась  преемственность  и взаимосвязь курса с общетеоретическими и общеинженерными, а также специальными дисциплинами Курсу предшествует изучение высшей математики, вычислительной техники и вычислительной математики, аналитической химии, электротехники, электроники и электрооборудования, теплотехники,  процессов и аппаратов, общей химической технологии, применение ЭВМ в химической технологии.

Курс состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть курса излагается в монографиях и учебных пособиях [см. раздел «Учебная литература»]. Практическая часть курса включает практические (расчетные) занятия и лабораторный практикум, в которых закрепляется теоретический материал, проводится контроль освоения материала курса.

На практических занятиях решаются следующие проблемы: математическое описание динамики основных технологических процессов и нахождение их передаточных функций; синтез сложных ХТП, как объектов управления, и прогнозирование их поведения при управлении ими по различным законам; определение статических и динамических погрешностей диагностики ХТП.

Лабораторный практикум закрепляет следующие теоретические вопросы: автоматические системы диагностики ХТП, их приборное оснащение; анализ точности работы средств диагностики; изучение структур и функций систем автоматического управления ХТП (36 час).

Распределение времени по разделам курса

| Раздел курса | Самостоятельная работа по теоретичес- кому курсу | Самостоятельная работа по расчетно- практическому курсу | Лабораторный практикум |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение | 1 | - | - |
| 1.Оновные понятия управления техно- логическими процессами | 4 | 2 | - |
| 2.Основы теории автоматического управления | 6 | 6 | - |
| 3.Системы автоматического управления | 9 | 4 | 10 |
| 4.Диагностика химико- технологического процесса. Методы и средства диагностики | 7 | 2 | 20 |
| 5.Основы проектирова- ния автоматических систем управления химико-тенологи- ческими процессами | 5 | 4 | 2 |
| 6.Основные сведения об АСУ ТП в химичес- кой промышленности | 3 | - | 4 |
| Заключение | 1 | - | - |
| Всего | 36 | 18 | 36 |

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение

Значение автоматизации для развития химической промышленности на современном этапе. Особенности автоматизации химических производств, её технико-экономический эффект и роль в обеспечении безопасности производства и охраны окружающей среды. Роботы, манипуляторы, микропроцессорная техника, гибкие автоматизированные системы. Связь курса с другими дисциплинами.

1. Основные понятия управления технологическими процессами

- Иерархия управления. Особенности управления предприятием
и управления технологическим процессом.

- Сущность управления параметрами химико-технологического
процесса (ХТП). Одномерные и многомерные объекты управления. Экстенсивные и интенсивные параметры ХТП. Возмущающие и управляющие воздействия.

- Назначение, цели и функции систем управления технологическими процессами. Непрерывные, периодические и циклические процессы.

- Деление АСУ на адаптивные и неадаптивные.

- Общие представления о неадаптивных АСУ. Замкнутые АСУ (управление по отклонению параметра от заданного значения). Разомкнутые АСУ. Управление по возмущающему воздействию. Дискретное управление.

- Общие представления об использовании ЭВМ в управлении
ХТП.

- Функциональная блок-схема локальной автоматической одно контурной системы управления и её основные элементы.

- Качество управления. Типовые кривые переходных процессов в системах управления. Показатели качества управления.

2.	Основы теории автоматического управления

- Декомпозиция АСУ. Звенья направленного ненаправленного
действия. Составление дифференциальных уравнений динамики элементов
АСУ. Линеаризация уравнений динамики.

- Теория динамических звеньев АСУ. Статические динамические свойства звеньев. Использование преобразования Лапласа при рассмотрении динамики звеньев АСУ. Передаточная функция мена. Комбинации звеньев: передаточные функции параллельного и последовательного соединения звеньев, обратные связи. Метод исследования динамики АСУ с помощью временных характеристик. Типовые входные воздействия. Метод исследования динамики АСУ с помощью частотных характеристик. Получение временных и частотных характеристик экспериментально и аналитически. Метод логарифмических частотных характеристик.

- Типовые динамические звенья АСУ. Статические звенья нулевого, первого и второго порядка. Неустойчивые звенья. Звено запаздывания. Интегрирующие и дифференцирующие звенья. Релейные звенья.

3.	Системы автоматического управления

3.1. Статические и динамические свойства объектов управления: самовыравнивание емкость, запаздывание. Классификация объектов управления: объекты одномерные и многомерные, с независимыми и связанными параметрами, нейтральные, устойчивые и неустойчивые объекты, объекты одно - и многоемкостные, объекты с распределенными и сосредоточенными параметрами. Методы расчета параметров объектов управления.

- Устойчивость АСУ. Связь устойчивости и запаздывания в АСУ. Критерии устойчивости АСУ. Расчет АСУ на устойчивость.

- Основные законы управления: пропорциональный, интегральный, ПИ -, ПД - и ПИД - законы. Релейное регулирование.

- Инженерные методы выбора закона управления в зависимости от свойств объекта.

4. Диагностика химико-технологического процесса. Методы и средства диагностики

- Государственная система приборов (ГСП).

- Функции устройств автоматического контроля в АСУ ТП химических производств. Структурные схемы автоматических диагностирующих систем.

- Некоторые элементы метрологии: статические и динамические свойства средств диагностики. Основные методы измерения технологических параметров.

- Измерение электрических величин - носителей информации о состоянии химико-технологического процесса. Характеристики  измерительных преобразователей. Аналоговые и цифровые системы преобразования. Способы передачи информации на расстояние. Организация дистанционной диагностики процесса.

- Контроль основных технологических параметров.

- Измерение давления. Основные приборы и особенности их эксплуатации в химической промышленности.

- Измерение температуры. Контактные и бесконтактные методы. Погрешности измерения температуры и способы их устранения или учета.

- Измерение расхода и количества. Погрешности измерения расхода и количества.

- Измерение уровня.

- Измерение состава и свойства веществ. Автоматические анализаторы газов и жидкостей.

5. Основы проектирования автоматических систем управления химико-технологическими процессами

- Классификация систем автоматического управления. Одноконтурные и многоконтурные системы. Критерии выбора структуры системы управления ХТП с учетом их особенностей. Прогнозирование качества управления.

5.2.	Средства организации систем автоматического управления.
5.2.1.  Основные  разновидности  управляющих  (регулирующих)

устройств, применяемых в системах управления ХТП. Регуляторы прямого и непрямого действия. Принципы построения управляющих устройств: аппаратный, приборный и блочный, особенности их использования для создания одноконтурных и многоконтурных АСУ.

5.2.2. Вспомогательное оборудование. Типы и характеристики исполнительных механизмов и регулирующих органов. Преобразователи, задающие устройства, усилители.

5.4. Оформление проектного задания на автоматизацию технологического процесса. Выбор точек контроля и управления (регулирования). Стандарты и условные обозначения для технологических схем.

Заключение

Основные выводы по курсу. Современные тенденции в развитии АСУ.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

- Составление уравнений динамики объектов управления и элементов
АСУ.

- Передаточная функция элементов АСУ. Метод исследования динамики
с помощью временных характеристик.

- Построение модели сложных систем. Комбинации звеньев.

- Метод исследования динамики АСУ с помощью частотных характеристик.

- Расчет АСУ на устойчивость и прогноз качества управления.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА

1. Статические и динамические свойства средств автоматической диагностики ХТП. Методы измерения. Структура систем диагностики. Организация передачи информации на расстояние.

2. Термометрия. Выбор измерительного преобразователя для измерения низких, средних и высоких температур. Оценка точности их работы при измерении в статических и динамических условиях.

Список сокращений, принятых в программе:

АСУ - автоматизированная система управления;

ПИ - пропорционально-интегральный закон;

ПД – пропорционально - дифференциальный закон;

ПИД – пропорционально - интегрально-дифференциальный закон;
ХТП - химико-технологический процесс;

СУХТП - система управления химико-технологическим процессом.

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1.	Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов в химической промышленности. М.: Химия, 1988.288 с.

2.	Дудников Е.Г. и др. Автоматическое управление в химической промышленности. М.: Химия, 1987. 368 с.

3. Коваль Ж.А., Строганов В.Ф., Шмульян И.К. Текст лекций по курсу «Автоматика и автоматизация производства». Раздел: «Автоматический контроль производственных параметров»/МХТИ им. Д.И. Менделеева, М.,1981.40с. [№2336].

4. Коваль Ж.А., Шмульян И.К. Автоматика и автоматизация производства. Текст лекций /МХТИ им. Д.И. Менделеева, М.,1982.35с. [№2544].

5. Измерительные преобразователи и схемы дистанционной передачи показаний  / Под ред. Ж.А. Коваля; МХТИ им. Д.И. Менделеева. М., 1987. 24с. [№3363].

6. Коваль Ж.А. Устойчивость системы регулирования  /МХТИ им. Д.И. Менделеева, М.,1981.17с. [№2336].

7. Коваль Ж.А., Харитонов Н.И., Шмульян И.К. Сборник упражнений и задач по курсу «Автоматика и автоматизация производства» / МХТИ им. Д.И. Менделеева. М., 1982. 64с. [№2555].

8. Руководство по лабораторным работам по курсу «Автоматика и автоматизация производства» / Под ред. Ж.А. Коваля; МХТИ им. Д.И. Менделеева. М., Ч.1,1988.76с. [№3405]. Ч2, 1984.64с. [№2822].

9. Строганов В.Ф., Коваль Ж.А. Иллюстративные материалы к лекциям по курсу «Автоматика и автоматизация производства» / МХТИ им. Д.И. Менделеева. М., 1982.42 с. [№3842].

Дополнительная

- Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник в 3-х т. Т.1. Анализ и статистическая динамика систем автоматического управления / Под ред. Н. Д. Егупова. - М.:МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. 748 с.

2.	Преображенский В. П. Теплотехнические измерения и приборы. 3-е изд., М.: Энергия, 1978.                 702с.

3.	Стефани Е.П. Основы построения АСУ ТП. М.: Энергоиздат, 1982. 352 с.

4.  Автоматизация  технологических   процессов.   Обозначения  условных приборов и средств     автоматизации в схемах ГОСТ 21.404-85. М.: Из-во стандартов, 1985. 16 с.

5. Практикум автоматики  и системам управления производственными, процессами / Под ред.   И.М. Масленникова. М.: Химия, 19.86. 336 с.