Вариант 3. Титрование слабой кислоты сильным основанием

Задание: Рассчитать и построить кривую титрования 10 мл 0,1М раствора CH3COOH (Ка= 1,74∙10−5).

Титрант: раствор NaOH 0,1M.

Пояснения:

Кривую титрования строят по расчетным точкам. Расчетные точки должны соответствовать следующим этапам титрования:

I До начала титрования

II До точки эквивалентности

III Точка эквивалентности (ТЭ)

IV После точки эквивалентности

Расчет и полученные данные приводят в виде таблицы:

Таблица. Расчет кривой титрования

| Этап | Оттитровано, % | Объем добавленного ттитранта, мл | Общий объем смеси в колбе для титрования, мл | Качественный состав раствора на этапе титрования | Расчетное выражение | рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0 | 0 | 10 | CH3COOH | H+=Kac(11CH3COOH==1,74⋅10−5⋅0,1=1,32⋅10−3M | 2,88 |
| II | 50 | 5 | 15 | CH3COOH+ CH3COONa | H+=Kac(11NaOH)⋅V(NaOH)⋅c(11CH3COOH)⋅V(CH3COOH)−c(11NaOH)⋅V(NaOH) H+=1,74⋅10−5(0,1⋅10−0,1⋅5)0,1⋅5==1,74⋅10−5M | 4,76 |
|  | 99,0 | 9,90 | 19,90 | CH3COOH+ CH3COONa | =1,74⋅10−5(0,1⋅10−0,1⋅9,90)0,1⋅9,90=1,75⋅10−7M | 6,76 |
|  | 99,9 | 9,99 | 19,99 | CH3COOH+ CH3COONa | 1,74⋅10−5(0,1⋅10−0,1⋅9,99)0,1⋅9,99=1,74⋅10−8M | 7,76 |
| III | 100 | 10 | 20 | CH3COONa | OH−=KW⋅c(11CH3COOH)⋅V(CH3COOH)Ka⋅(V(CH3COOH)+V(NaOH))==10−14⋅0,1⋅101,74⋅10−5(10+10)=5,36⋅10−6M H+=KWOH−=10−145,36⋅10−6=1,86⋅10−9M | 8,73 |
| IV | 100,1 | 10,01 | 20,01 | CH3COONa+ NaOH | OH−==c(11NaOH)V(NaOH)−c(11CH3COOH)V(CH3COOH)V(CH3COOH)+V(NaOH)OH−=0,1⋅10,01−0,1⋅1010+10,01=4,997⋅10−5M H+=KWOH− H+=10−144,997⋅10−5=2,001⋅10−10M | 9,70 |
|  | 101 | 10,1 | 20,10 | CH3COONa+ NaOH | OH−=0,1⋅10,10−0,1⋅1010+10,10=4,975⋅10−4M H+=10−144,975⋅10−4=2,010⋅10−11M | 10,70 |
|  | 150 | 15 | 25 | CH3COONa+ NaOH | OH−=0,1⋅15−0,1⋅1010+15=2⋅10−2M H+=10−142⋅10−2=5⋅10−13M | 12,3 |

# Выбор индикаторов

Пояснения: Правило выбора индикатора: 1) Интервал перехода окраски индикатора должен находиться в пределах скачка титрования или частично перекрываться с ним; 2) рТ индикатора должен находиться как можно ближе к точке эквивалентности и находиться в пределах скачка титрования.

Учитывая правило выбора индикатора выбираем 2 индикатора из числа приведенных в таблице или из справочной литературы (Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. Изд. »Химия», М.)

Некоторые кислотно-основные индикаторы

| Название | Интервал перехода окраски, ∆рН | Показатель титрования, рТ |
| --- | --- | --- |
| Метиловый оранжевый | 3,1– 4,4 | 4,00 |
| Метиловый красный | 4,4 – 6,2 | 5,5 |
| Метиловый желтый | 2,4 – 4,0 | 3,0 |
| Фенолфталеин | 8,2 – 9,8 | 9,00 |
| Тимолфталеин | 9,3 – 10,5 | 9,6 |
| Феноловый красный | 6,4 – 8,2 | 7,5 |
| Тимоловый синий | 8,0 – 9,6 | 9,2 |
| Бромтимоловый синий | 6,0 – 7,6 | 7,0 |
| Бромкрезоловый зеленый | 3,9 – 5,4 | 4,5 |
| Бромкрезоловый пурпурный | 5,2 – 6,8 | 6,0 |

Выбираем 2 индикатора: фенолфталеин (рТ=9,0) и тимоловый синий (рТ=9,2)

# Расчет индикаторных погрешностей

При недотитровывании (рТ < рНТЭ) формула для расчета индикаторной погрешности (ПТ):

ПТ(%)=−10−рТKa+10−pT⋅100

При перетитровывании (рТ > рНТЭ) формула для расчета индикаторной погрешности (ПТ):

ПТ(%)=10−(14−рТ)⋅(V(CH3COOH)+V(NaOH)ТЭ)с(11CH3COOH)V(CH3COOH)⋅100

V(NaOH)ТЭ – объем титранта, прибавленный от начала титрования до точки эквивалентности.

Рассчитываем индикаторные погрешности для выбранных индикаторов:

- фенолфталеин (рТ=9,0 > рНТЭ):

ПТ(%)=10−(14−рТ)⋅(V(CH3COOH)+V(NaOH)ТЭ)с(CH3COOH)V(CH3COOH)=10−(14−9,0)⋅(10+10)0,1⋅10⋅100%=0,02%

- тимоловый синий (рТ=9,2 > рНТЭ):

ПТ(%)=10−(14−рТ)⋅(V(CH3COOH)+V(NaOH)ТЭ)с(CH3COOH)V(CH3COOH)=10−(14−9,2)⋅(10+10)0,1⋅10⋅100%=0,03%

# Кривая титрования

Пояснения: Рассчитанную кривую титрования строят на миллиметровой бумаге (возможен вариант компьютерного оформления) в координатах рН = f(V(NaOH)). На графике должны быть обозначены: скачек титрования, точка эквивалентности (ТЭ) и линия нейтральности, интервалы перехода окраски двух индикаторов и значения показателей титрования для них (рТ).

ТЭ

РТ фенолфталеин

рТ тимоловый синий

Скачок

титрования

Линия

нейтральности

График теоретической кривой титрования