Оптические методы анализа

Литература

[1] Аналитическая химия. Физические и физико-химические  методы анализа. Под ред. Петрухина О.М. Москва. «Химия». 2001.

[2] Практикум по физико-химическим  методам анализа. Под ред. Петрухина О.М. Москва. «Химия». 1987.

[3] Сборник задач и вопросов по физико- химическим методам анализа. (Оптические методы).  Под  ред. Рогатинской С.Л.  Москва. МХТИ им. Д.И. Менделеева.1985.

| Вопросы для самостоятельного изучения | Литература | Вопросы и задачи для самостоятельного решения |
| --- | --- | --- |
| Классификация оптических методов анализа, сравнительная характеристика методов, возможности методов. Чувствительность и избирательность различных оптических методов анализа. | [1]: с. 39-40, 120-124 |  |
| Атомная спектроскопия. Эмиссионный спектральный анализ. Теоретические основы. Виды плазмы. Источники атомизации пробы и возбуждения спектра. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность спектральной линии, уравнение Ломакина-Шайбе, уравнение Саха. Способы регистрации спектра. Качественный и количественный анализ. Возможности метода. | [1]: c. 40-47, 64-74, 78-81 [2]: c. 8-12 | [3]: № 11, 22, 26, 43, 44 |
| # Атомно-эмиссионная фотометрия пламени Теоретические основы. Процессы, происходящие в пламени. Ионизация, самопоглощение, анионный эффект. Принцип действия спектроскопических буферов. Блок-схема прибора. Возможности метода. | [1]: c. 101-106 [2]: c. 35-40 | [3]: № 49, 62, 64(вариант 4), 66 |
| # Атомно-абсорбционная спектрофотометрия. Принцип метода, аналитический сигнал. Выбор источника возбуждения. Блок-схема прибора. Возможности метода. | [1]: c. 114-117 [2]: c. 48-50 | [3]: № 67, 72, 87, 96(а) |
| # Молекулярная спектроскопия. Молекулярный абсорбционный анализ. Электронные переходы и спектры поглощения, причины цветности органических и неорганических соединений. Основной закон поглощения, причины отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера. Физический смысл молярного коэффициента поглощения. Принцип выбора оптимальной длины волны. Прямая фотометрия (спектрофотометрия). Возможности метода. Оптимизация фотометрических определений, метрология анализа. Блок-схема фотометра, спектрофотометра. | [1]: c. 130-145, 152-155 [2]: c. 52-62, 63-66 | [3]: № 123, 128, 136, 161, 168 |
| # Дифференциальная фотометрия. Сущность метода. Достоинства и недостатки, возможности метода. Фотометрическое титрование. Особенности метода. Факторы, оказывающие влияние на ход кривых титрования. Использование различных типов реакций (примеры). Возможности титрования компонентов смесей. | [1]: c. 145-151 [2]: c. 62-63, 82-86 | [3]: № 149, 172, 174, 175 |
| # Флуориметрический анализ. Теоретические основы метода. Источники возбуждения. Электронные переходы, соответствующие явлениям флуоресценции и фосфоресценции. Энергетический и квантовый выход. Закон Вавилова. Закон Стокса-Ломмеля. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность флуоресценции, тушение флуоресценции. Связь флуоресценции со строением молекул органических и неорганических веществ. Блок-схема прибора. Качественный и количественный анализ. | [1]: c. 180-185 [2]: c. 94-97 | [3]: № 201, 210, 216 |
| # Фототурбидиметрия и фотонефелометрия. Теоретические основы метода. Дисперсные системы. Факторы, оказывающее влияние на устойчивость золя. Основной закон метода фототурбидиметрии. Коэффициент мутности. Закон Рэлея. Возможности метода. | [1]: c. 189-193 [2]: c. 87-91 | [3]: № 236, 240, 242 |