Лабораторная работа «Определение концентрации деполяризатора полярографически по методу градуировочного графика»

Цель работы: Определить концентрацию ионов деполяризатора (Cu2+) в исследуемом растворе прямым полярографическим методом и оценить случайную составляющую погрешности результата определения.

Для определения ионов деполяризатора используют метод классической полярогафии. Ионы деполяризатора восстанавливаются на ртутном капающем катоде относительно донной ртути.

На практике при нахождении концентрации (или содержания) иона металла – деполяризатора удобно использовать метод градуировочного графика. Для построения градуировочного графика регистрируют полярограммы стандартных растворов определяемого деполяризатора (4-5 растворов в изучаемом диапазоне концентраций) и по полученным экспериментальным данным строят зависимость высоты волны от концентрации. Содержание деполяризатора определяют по кореляционному уравнению линейной зависимости, рассчитанному по методу наименьших квадратов. Выполняют математическую обработку результатов определения, оценивая случайную составляющую погрешности определения с помощью доверительного интервала.

Пример определения высоты диффузионного тока (Iд) по полярограмме приведен на рис 1.

Рисунок 1. Классическая полярограмма

Реагенты и аппаратура.

Стандартный 0,0100 М растворы Cu2+.

Аммиачный буферный раствор (0,5 М NH3 + 0,5 M NH4Cl).

Сульфит натрия кристаллический.

Желатин, 0,1%-ный раствор.

Полярограф.

Ячейка с индикаторным ртутным капающим катодом.

Мерные колбы вместимостью 50 мл.

Пипетка вместимостью 5 мл

Анализируемый раствор, содержащий ионы Cu2+.

Методика.

Для построения градуировочной зависимости в мерные колбы вместимостью 50 мл пипеткой помещают 0,50 мл, 1,00 мл, 1,50 мл, 2,00 мл, 2,50 мл стандартного раствора определяемого элемента. В каждую из колб прибавляют примерно по 0,1 г сульфита натрия, 5 капель раствора желатина и разбавляют до метки аммиачным буферным раствором.

Электролизер тщательно промывают водой, 2-3 раза небольшими порциями самого концентрированного раствора из эталонного ряда, заполняют электролизер этим раствором и регистрируют классическую полярограмму. Диапазон тока подбирают таким образом, чтобы высота полярографической волны для самого концентрированного раствора была максимально возможной. Полярограммы остальных эталонных растворов записывают в тех же условиях.

К аликвотной части анализируемого раствора (5 мл) прибавляют примерно по 0,1 г сульфита натрия, 5 капель раствора желатина и разбавляют до метки аммиачным буферным раствором.

Электролизер тщательно промывают водой, 2-3 раза небольшими порциями анализируемого раствора, заполняют электролизер анализируемым раствором и через 5 минут регистрируют классическую полярограмму в условиях, использованных для построения градуировочной зависимости. Делают не менее пяти повторных измерений.

Измеряют высоты волн, соответствующие стандартным растворам эталонного ряда и строят градуировочную зависимость в координатах высота волны (мм) – концентрация деполяризатора (М).

Коэффициенты уравнения корреляционной зависимости рассчитывают, используя метод наименьших квадратов (см. каталог «Математическая обработка). Концентрацию деполяризатора определяют, используя полученное кореляционное уравнение. Для каждой экспериментально полученной точки рассчитывают массовую концентрацию деполяризатора (мг/мл) и определяют  доверительный интервал. При расчете относительного стандартного отклонения результата определения (sr(х)) и ширины доверительного интервала используют таблицу данных  приведенную в соответствуюшем варианте задания (смотри пример выполнения расчета).

Задание.

- Кратко законспектировать теоретические основы метода и зарисовать ртутный капающий катод и принципиальную схему вольтамперометрической установки [1].

- Зарисовать вид классической полярограммы.

- Оформить раздел “Реагенты и аппаратура”.

- Записать методику определения ионов деполяризатора.

- Рассчитать коэффициенты кореляционного уравнения Iд = f(c(M2+), используя данные таблицы экспериментальных значений, приведенной в варианте задания. (Смотри каталог “Математическая обработка результатов” и “Пример расчетной части лабораторной работы “Определение содержания деполяризатора полярографически по методу градуировочного графика ”, приведенный ниже).

- Построить на миллилиметровой бумаге градуировочную зависимость (использовать корреляционное уравнение) и нанести на нее все экспериментальные точки.

- Используя данные своего варианта задания, рассчитать молярную концентрацию ионов цинка в исследуемом растворе и оценить случайную ошибку, рассчитав доверительный интервал.

Пример расчетной части лабораторной работы “Определение содержания деполяризатора полярографически по методу градуировочного графика”.

Вариант задания:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 15 | 24 | 36 | 46 | 55 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для расчета коэффициентов корреляционного уравнения используем метод наименьших квадратов (смотри раздел «Математическая обработка результатов»):

Для линейного участка рассчитываем коэффициенты уравнения

y = a + bx

Для этого используем координаты пяти точек, соответствующих стандартным растворам.

На основании экспериментальных результатов проводим предварительные расчеты, данные которого приводим ввиде таблиц.

Таблица 1

Расчет коэффициентов линейной функции y = a + bx

| № точки | xi | yi | xi2· 108 | xiyi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0001 | 15 | 1 | 0,0015 |
| 2 | 0,0002 | 24 | 4 | 0,0048 |
| 3 | 0,0003 | 36 | 9 | 0,0108 |
| 4 | 0,0004 | 46 | 16 | 0,0184 |
| 5 | 0,0005 | 55 | 25 | 0,0275 |
| 15 | 0,0015 | 176 | 55 | 0,0630 |

Коэффициенты a и b рассчитываем, используя данные таблицы 1 (смотри раздел «Математическая обработка»):

a=i=1nxi2i=1nyi−i=1nxii=1nxiyini=1nxi2−(i=1nxi)2=55⋅10−8⋅176−0,0015⋅0,0635⋅55⋅10−8−0,00152=4,18

b=ni=1nxiyi−i=1nxii=1nyini=1nxi2−(i=1nxi)2=5⋅0,063−0,0015⋅1765⋅55⋅10−8−0,00152=92720

Получаем уравнение прямой y = 4,18 + 92720 x

Для построения градуировочной прямой используем координаты двух точек:

x0 = 0,0000;				y0 = a = 4,18;

x4 = 0,0004;				y4 = 4,18 + 92720 0,0004 = 41

На график наносим координаты всех экспериментальных точек.

Градуировочная зависимость имеет вид представленный на рис. 2.

Iд, мм

c(Cu2+),M

0,0001              0,0002            0,0003           0,0004            0,0005

50

40

30

20

10

Рис. 2 Градуировочный график

Молярную концентрацию ионов Cu2+ в анализируемом растворе определяем на основе результатов измерения высоты полярографической волны в 6 пробах (см. вариант задания). Для расчета молярной концентрации в каждой пробе используют корреляционное уравнение градуировочной зависимости.

x=y−ab           x=c(Cu2+)=Iд−ab

На основе полученных данных проводим оценку воспроизводимости результатов определения, рассчитывая доверительный интервал (см. каталог «Математическая обработка»).

Молярные концентрации ионов Cu2+ в анализируемом растворе, полученные на основе таблицы экспериментальных значений для расчета доверительного интервала и результаты математической обработки экспериментальных данных заносим в таблицу 2.

Таблица 2

| № | Iд, мм | xi = ci(Cu2+), М | (xi - x)·107 | (xi - x)2·1014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 0,0004402 | -3 | 9 |
| 2 | 44 | 0,0004294 | -111 | 12321 |
| 3 | 45 | 0,0004402 | -3 | 9 |
| 4 | 46 | 0,0004510 | 105 | 11025 |
| 5 | 46 | 0,0004510 | 105 | 11025 |
| 6 | 44 | 0,0004294 | -111 | 12321 |
| n = 6 |  | x=0,0004405 |  | 16(xi−x)2=46710·10-14 |

На основании полученных данных рассчитываем дисперсию (s2), стандартное отклонение повторяемости (s) и относительное стандартное отклонение повторяемости (sr).

Дисперсию расситываем по формуле (см. каталог “Математическая обработка”):

s2(x)=i=1i=n(xi−x)2n-1=46710⋅10−145=9342⋅10−14

Стандартное отклонение повторяемости:

s(x)=i=1i=n(xi−x)2n-1=s2=9342⋅10−14=0,0000097

Относительное стандартное отклонение повторяемости:

sr(x)=s(x)x=0,00000970,0004405⋅100=0,022

В данном примере ни одно значение xi не отличается от среднего x более чем на 2s (0,000019), следовательно все результаты следует оставить.

Для определения доверительного интервала, с учетом случайных ошибок, рассчитывают ±C(x). Коэффициент Стьюдента (t(P, )) находим по таблице для уровня доверительной вероятности Р = 0,95 и числа степеней свободы  = 5 (см. каталог «Математическая обработка»):

±C(x)=t(P,ν)⋅s(x)n=2,57⋅0,00000975=0,000011

Доверительный интервал x±C(x):

0,000441  0,000011  0,000441 + 0,000011

0,000430  0,000452

Все результаты математической обработки заносим в сводную таблицу:

Таблица 3

| n | x, M | s2(x) | s(x), M | sr(x) | x±C(x), M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,000441 | 9342·1014 | 0,0000097 | 0,022 | 0,0004300,000452 |

Литература

- Практикум по физико-химическим методам анализа. / под. ред. Петрухина О.М.

- Аналитическая химия. Физические и физико-химические методы анализа. / под. Ред. Петрухина О.М.