Варианты заданий для выполнения расчетной работы по теме “Полярогрфия”

Пример расчетной части лабораторной работы «Определение концентрации деполяризатора полярографически по методу градуировочного графика» ” приведен в файле «Полярография».

Вариант 1:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 11 | 23 | 34 | 46 | 57 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 35 | 36 | 35 | 36 | 34 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 2:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 18 | 33 | 50 | 64 | 80 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 45 | 46 | 45 | 46 | 44 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 3:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 10 | 22 | 33 | 45 | 56 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 4:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 15 | 29 | 43 | 58 | 72 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 45 | 44 | 44 | 46 | 46 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 5:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 12 | 28 | 43 | 60 | 76 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 6:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 13 | 23 | 34 | 42 | 52 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 25 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 7:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 9 | 19 | 28 | 36 | 46 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 8:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 20 | 41 | 62 | 82 | 101 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 45 | 46 | 44 | 45 | 46 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 9:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 15 | 33 | 46 | 62 | 72 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 10:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 14 | 25 | 35 | 45 | 54 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 25 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 11:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 16 | 29 | 44 | 59 | 71 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 25 | 25 | 24 | 26 | 26 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 12:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 11 | 25 | 35 | 46 | 57 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 13:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 19 | 40 | 61 | 81 | 100 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 45 | 45 | 44 | 45 | 46 | 44 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 14:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 16 | 30 | 46 | 53 | 67 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 35 | 36 | 35 | 36 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 15:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 19 | 29 | 38 | 48 | 59 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 16:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 17 | 33 | 51 | 64 | 80 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 35 | 36 | 35 | 36 | 34 | 34 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 17:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 9 | 25 | 50 | 66 | 81 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 18:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 20 | 40 | 61 | 82 | 100 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 19:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 21 | 39 | 62 | 82 | 100 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 20:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| c(Cu2+), М | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мм | 21 | 40 | 61 | 81 | 102 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| Iд, мм | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |